Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy (IPU)

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa konserwacji oraz napraw urządzeń                         i instalacji systemu zasilania w energię elektryczną pomieszczeń siedziby Zamawiającego.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonywania okresowych przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego;

- utrzymywania urządzeń i instalacji elektrycznych w stanie ciągłej sprawności technicznej zapewniającej niezawodność i bezpieczeństwo pracy użytkowników, w tym ogólny nadzór eksploatacyjny;

- wykonywania odpłatnych napraw urządzeń i instalacji elektrycznych w celu utrzymania ciągłej sprawności technicznej, polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonych części, m.in. takich jak: bezpieczników, styczników, przekaźników, kontaktów, itp.;

- usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych, w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji, na każde wezwanie Zamawiającego,.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością przy zachowaniu profesjonalizmu działania.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Zobowiązania ogólne Wykonawcy odnośnie przedmiotu zamówienia:

- wykonywanie konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie                            i w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji producenta urządzeń oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.                          z 2013 r. poz. 1409);

- w trakcie wykonywania usług objętych umową, jak i po ich zakończeniu, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i pozostawiania miejsca pracy w należytym porządku nie wymagającym od Zamawiającego czyszczenia i sprzątania;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych obowiązków, określonych niniejszą umową oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym również wynikłe z kontroli uprawnionych w tym zakresie służb i inspekcji;

- Wykonawca winien na bieżąco prowadzić wszelką wymaganą dokumentację dotyczącą urządzeń i instalacji elektrycznych objętych niniejszą umową. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu jakąkolwiek prowadzoną dokumentację                w zakresie przedmiotu umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach technicznych urządzeń i instalacji elektrycznych wskazując rodzaj uszkodzenia, zakres, wartość i czas naprawy oraz przedstawiać pisemnie możliwe do realizacji zgodnie z przepisami, propozycje napraw urządzeń                        i instalacji elektrycznych w celu wyeliminowania możliwych awarii;

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzeń elektrycznych objętych niniejszą umową;

- Wykonawca będzie realizował obowiązki w ustalonych umową terminach. Każdorazowe przesunięcie terminów umownych wykonania poszczególnych obowiązków może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy;

- Zapewnienie interwencyjnego pogotowia elektrycznego we wszystkie dni robocze w roku w przypadku:

- awarii dostaw prądu na poszczególnych kondygnacjach budynku biurowego i/lub w poszczególnych lokalach biurowych w częściach mieszkalnych,

- innych zdarzeń wymagających natychmiastowej obecności lub interwencji Wykonawcy;

- Po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych prowadzonej przez Zamawiającego;

- Interwencja Wykonawcy w przypadku pogotowia elektrycznego winna być niezwłoczna, przy czym, przystąpienie do usunięcia niesprawności urządzeń i/lub instalacji elektrycznych (w ramach posiadanych uprawnień) nie może przekroczyć 4 godzin (w dni robocze) i 24 godzin (w pozostałe dni) od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego lub służbę ochrony pod nr tel. (…) …-…-… tel. kom. nr …-…-… lub pod adres e-mail: ……………………….

- Zobowiązania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych:

- wykonywania przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż co 30 dni od ostatniego przeglądu w sposób określony umową bez wzywania i bez wystawiania zleceń przez Zamawiającego;

- powiadamiania przed każdorazową konserwacją, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, Zamawiającego o planowanym przeglądzie konserwacyjnym;

- zapewnianie w ramach usług konserwacji wszelkich materiałów eksploatacyjnych                i urządzeń, jeżeli są niezbędne do jej przeprowadzenia;

- po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych prowadzonej przez Zamawiającego.

- Zobowiązania Wykonawcy w zakresie napraw urządzeń i instalacji elektrycznych:

- wykonywania napraw usterek ujawnionych w trakcie usługi konserwacji na bieżąco lub na wezwanie Zamawiającego w ramach pogotowia elektrycznego;

- każdą naprawę urządzeń i/lub instalacji elektrycznych winno poprzedzać  każdorazowo sporządzanie protokołu konieczności wymiany wraz z kosztorysem ofertowym, celem akceptacji przez Zamawiającego. Sporządzenie protokołu                      z wykonania naprawy/wymiany oraz dokonania wpisu w książce konserwacji                   i napraw instalacji i urządzeń elektrycznych;

- Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych                   w przypadku wykonania przez Wykonawcę naprawy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego;

- zapewnianie w ramach napraw wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części i urządzeń potrzebnych do usunięcia awarii;

- po wykonaniu naprawy urządzeń i/lub instalacji elektrycznych każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych prowadzonej przez Zamawiającego oraz przedkładanie Zamawiającemu protokołu z wykonanej naprawy. Protokół, po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- po każdorazowej naprawie wymontowane zużyte części winny być przedstawione Zamawiającemu do wglądu, w celu potwierdzenia ich faktycznego zużycia / wyeksploatowania i odbioru wykonanej naprawy potwierdzonej protokołem odbioru;

- brak przedstawienia zużytych części do wglądu oraz miejsca ich wymiany upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za wykonaną usługę do czasu dopełnienia przedmiotowego obowiązku;

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

- ponoszenie odpowiedzialności organizacyjnej, prawnej i finansowej w zakresie utylizacji wymontowanych zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego).

- Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca używać będzie zakupionych przez siebie materiałów, każdorazowo na podstawie uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego zgłoszenia i wykazu kosztów materiałowych. Koszty materiałów ponosić będzie Wykonawca na podstawie odrębnej pozycji w fakturach Wykonawcy, do których załączać on będzie kopie faktur zakupu materiałów.

- W przypadkach awarii urządzenia/części osprzętu wynikającego z eksploatacji (np. oprawy oświetlenia, bezpieczniki, itp.) w celu przywrócenia poprawnego działania Wykonawca zobowiązany jest zainstalować urządzenie/część zastępcze/ą do momentu jego/jej wymiany na nowo zakupiony, po uwzględnieniu warunków określonych w ust. 4.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty na proponowane wyroby (atesty europejskie lub PN) dopuszczające do użycia w RP.

§ 3

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy

  - Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4).

  - Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przeglądów nie może przekroczyć kwoty ……………….. zł (słownie: …………….. złotych …/100) z VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów, w równych ratach miesięcznych po …… zł (słownie: ……….. złotych …/100) z VAT.

- Strony ustalają że przy wykonywaniu napraw/awarii Wykonawca stosować będzie stawkę za 1 roboczogodzinę zawierającą koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego w wysokości po …… zł (słownie: ……….. złotych …/100) z VAT.

- Wynagrodzenie netto przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie.

§ 5

Zapłata

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów w kwotach określonych w § 4 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych po dokonaniu wpisu przez Wykonawcę w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.

- Wynagrodzenie z tytułu napraw/usuwania awarii o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, płatne będzie z dołu, po wykonaniu napraw/usunięciu awarii na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 5.

- Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….……………………………. prowadzony przez ……….……………………..

- Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer umowy.

- Za dzień płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem umowy

- Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:

– Pan/i …………….. tel. (22) 694-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: …………………

- Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany będzie przez:

– Pan/i ………………, tel. (…) …-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: .………………..

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu konserwacji w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 20% raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 za każdy dzień opóźnienia w jego dotrzymaniu licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin wykonania konserwacji;

- za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji elektrycznych ponad termin                            o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 – w wysokości 2% raty wynagrodzenia,                        o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy;

- za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji elektrycznych ponad termin                       o którym mowa w § 8 ust. 3 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy;

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% – wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W wypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , instalacji i urządzeń.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 8

Gwarancja

- W zakresie realizowanych usług Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w następującym zakresie:

- na wykonane naprawy – ………… miesięcy.

- na zakupione i użyte do naprawy części zamienne – ………….miesięcy. Jeżeli gwarancja producenta części jest dłuższa wówczas Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy, niż ten na jaki udziela jej producent.

- Okresy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Strony protokołu z wykonania napraw.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek w przypadku wadliwego działania naprawionych przez siebie urządzeń i/lub instalacji elektrycznych oraz przystąpienia do wymiany zamontowanej wadliwej części urządzeń i/lub instalacji elektrycznych niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

- Termin naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca po uprzednim wyznaczeniu mu przez Zamawiającego terminu na naprawę gwarancyjną nie przystąpi do jej wykonania Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a także naliczenia kary umownej.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

§ 9

Odpowiedzialność Zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że nieruchomość, stanowiąca siedzibę Zamawiającego, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez Wykonawcę w miejscu wykonywania robót i poza nim.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu stanu zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z użytkowaniem urządzeń i instalacji elektrycznych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach w szczególności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych.

§ 10

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być wykonywane prace i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Powierzone usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonywać profesjonalnie w zgodzie z przepisami właściwymi przedmiotowi umowy, zasadami wiedzy technicznej                            i w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Za szkody spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych niniejszą umową oraz właściwymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy wykonywać będą jedynie osoby, posiadające:

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania prac dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 20 kV – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189);

- aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy.

- Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.

- Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez pracowników Wykonawcy dostępu do danych osobowych Zamawiającego, niezwłocznie zgłosi ten fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. przez jego pracowników oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia swoim pracownikom odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w siedzibie Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku z prowadzonymi pracami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników Wykonawcy i Zamawiającego oraz osób trzecich uprawnionych do przebywania w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Zamawiającego.

- Szkody, o których mowa w ust. 8, powinna/y być naprawione lub wyrównane w ciągu 24 godzin od momentu jej wyrządzenia/powstania.

§ 11

Poufność

- Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi zapoznał się w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń oraz firm wykonujących usługi na rzecz Zamawiającego w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu.

- Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum Legislacji.

- Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych, uprawnionych do tego organów.

§ 12

Zmiana i odstąpienie od umowy

- Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 3 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

- Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 4, może wystąpić także Zamawiający.

- Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od długości tego okresu;

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne;

- Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej;

- Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do umowy dołączono załączniki, stanowiące jej integralną część:

Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

………..………………	                                                     ……….…………………….