Załącznik nr 2do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy (IPU)

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji sanitarnych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji producenta, zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- wykonywania okresowych przeglądów urządzeń i instalacji sanitarnych zainstalowanych w siedzibie Zamawiającego;

- utrzymywania urządzeń i instalacji sanitarnych w stanie ciągłej sprawności technicznej, w tym ogólny nadzór eksploatacyjny;

- wykonywania odpłatnych napraw urządzeń i instalacji sanitarnych w celu utrzymania ciągłej sprawności technicznej, polegających na naprawie lub wymianie uszkodzonych/zużytych części, m.in. takich jak: uszczelek, baterii umywalkowych, zaworów spłukujących, itp.;

- usuwania awarii urządzeń i instalacji sanitarnych, w ramach posiadanych uprawnień i kwalifikacji, na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyższą starannością przy zachowaniu profesjonalizmu działania.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z treści niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Przelew wierzytelności wynikających z umowy może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 2

Warunki realizacji przedmiotu umowy

- Zobowiązania ogólne Wykonawcy odnośnie przedmiotu umowy:

- wykonywanie konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w zakresie i w sposób ustalony aktualną instrukcją konserwacji producenta urządzeń i części oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.);

- w trakcie wykonywania usług objętych umową, jak i po ich zakończeniu, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania i pozostawiania miejsca pracy w należytym porządku nie wymagającym od Zamawiającego czyszczenia i sprzątania;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonywanych obowiązków, określonych niniejszą umową oraz wszelkie skutki finansowe i prawne wynikłe z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w tym również wynikłe z kontroli uprawnionych w tym zakresie służb i inspekcji;

- Wykonawca winien na bieżąco prowadzić wszelką wymaganą dokumentację dotyczącą urządzeń i instalacji sanitarnych objętych niniejszą umową. Najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca winien protokolarnie przekazać Zamawiającemu jakąkolwiek prowadzoną dokumentację w zakresie przedmiotu umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach technicznych urządzeń i instalacji sanitarnych wskazując rodzaj uszkodzenia, zakres, wartość i czas naprawy oraz przedstawiać pisemnie możliwe do realizacji zgodnie z przepisami, propozycje napraw urządzeń i instalacji sanitarnych w celu wyeliminowania możliwych awarii;

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania organu właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu lub nieszczęśliwym wypadku związanym z eksploatacją urządzeń sanitarnych objętych niniejszą umową;

- Wykonawca będzie realizował obowiązki w ustalonych umową terminach. Każdorazowe przesunięcie terminów umownych wykonania poszczególnych obowiązków może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy;

- Zapewnienie interwencyjnego pogotowia sanitarnego we wszystkie dni robocze w roku w przypadku:

- awarii instalacji sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach budynku biurowego i/lub w poszczególnych lokalach biurowych w częściach mieszkalnych,

- innych zdarzeń wymagających natychmiastowej obecności lub interwencji Wykonawcy.

- Po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji sanitarnych prowadzonej przez Zamawiającego;

- interwencja Wykonawcy w przypadku pogotowia sanitarnego winna być niezwłoczna, przy czym, przystąpienie do usunięcia niesprawności urządzeń i/lub instalacji sanitarnych (w ramach posiadanych uprawnień) nie może przekroczyć 4 godzin (w dni robocze) i 24 godzin (w pozostałe dni) od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego lub służbę ochrony pod nr tel. (…) …-…-… tel. kom. nr …-…-… lub pod adres e-mail: ……………………….

- Zobowiązania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych:

- wykonywanie przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż raz w miesiącu przeglądu w sposób określony umową bez wzywania i bez wystawiania zleceń przez Zamawiającego;

- powiadamianie przed każdorazową konserwacją, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, Zamawiającego o planowanym przeglądzie konserwacyjnym;

- zapewnienie w ramach usług konserwacji wszelkich materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, jeżeli są niezbędne do jej przeprowadzenia;

- po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji sanitarnych prowadzonej przez Zamawiającego.

- Zobowiązania Wykonawcy w zakresie napraw urządzeń i instalacji sanitarnych:

- wykonywanie napraw usterek ujawnionych w trakcie usługi konserwacji na bieżąco lub na wezwanie Zamawiającego w ramach pogotowia sanitarnego;

- każdą naprawę urządzeń i/lub instalacji sanitarnych winno poprzedzać każdorazowo sporządzanie protokołu konieczności wymiany wraz z kosztorysem ofertowym, celem akceptacji przez Zamawiającego. Sporządzenie protokołu z wykonania naprawy/wymiany oraz dokonania wpisu w książce konserwacji i napraw instalacji i urządzeń sanitarnych;

- Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy urządzeń i instalacji sanitarnych w przypadku wykonania przez Wykonawcę naprawy bez uzyskania akceptacji Zamawiającego;

- zapewnienie w ramach napraw wszelkich materiałów eksploatacyjnych, części i urządzeń potrzebnych do usunięcia awarii;

- po wykonaniu naprawy urządzeń i/lub instalacji sanitarnych każdorazowo odnotowywanie tego faktu w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji sanitarnych prowadzonej przez Zamawiającego oraz przedkładanie Zamawiającemu protokołu z wykonanej naprawy. Protokół, po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego, będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

- po każdorazowej naprawie wymontowane zużyte części winny być przedstawione Zamawiającemu do wglądu, w celu potwierdzenia ich faktycznego zużycia / wyeksploatowania i odbioru wykonanej naprawy potwierdzonej protokołem odbioru;

- brak przedstawienia zużytych części do wglądu oraz miejsca ich wymiany upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty za wykonaną usługę do czasu dopełnienia przedmiotowego obowiązku;

- Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.);

- ponoszenie odpowiedzialności organizacyjnej, prawnej i finansowej w zakresie utylizacji wymontowanych zużytych części (po uprzednim potwierdzeniu ich wymiany przez Zamawiającego).

- Do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca używać będzie zakupionych przez siebie materiałów, każdorazowo na podstawie uprzednio zatwierdzonego przez Zamawiającego zgłoszenia i wykazu kosztów materiałowych. Koszty materiałów ponosić będzie Wykonawca na podstawie odrębnej pozycji w fakturach Wykonawcy, do których załączać on będzie kopie faktur zakupu materiałów.

- W przypadkach awarii urządzenia/części osprzętu wynikającego z eksploatacji (np. bateria umywalkowa, uszczelki, wężyki umywalkowe do wody, itp.) w celu przywrócenia ich funkcjonowania Wykonawca zobowiązany jest zainstalować urządzenie/część zastępcze/ą do momentu jego/jej wymiany na nowo zakupiony, po uwzględnieniu warunków określonych w ust. 4.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i certyfikaty na proponowane wyroby (atesty europejskie lub PN) dopuszczające do użycia w RP.

§ 3

Miejsce i termin realizacji przedmiotu umowy

  - Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha 2/4).

  - Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.: od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 4

Wynagrodzenie

- Całkowite wynagrodzenie brutto za wykonanie przeglądów nie może przekroczyć kwoty ……………….. zł (słownie: …………….. złotych …/100) z VAT.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów, w równych ratach miesięcznych po …… zł (słownie: ……….. złotych …/100) z VAT.

- Strony ustalają że przy wykonywaniu napraw/usuwania awarii Wykonawca stosować będzie stawkę za 1 roboczogodzinę zawierającą koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego w wysokości po …… zł (słownie: ……….. złotych …/100) z VAT.

- Wynagrodzenie netto przez okres realizacji umowy nie może ulec zmianie.

§ 5

Zapłata

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 płatne będzie z dołu, po wykonaniu przeglądów w kwotach określonych w § 4 ust. 2, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych po dokonaniu wpisu przez Wykonawcę w książce konserwacji i napraw urządzeń i instalacji sanitarnych, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 4.

- Wynagrodzenie z tytułu napraw/usuwania awarii o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, płatne będzie z dołu, po wykonaniu napraw/usunięciu awarii na podstawie prawidłowo wystawionych faktur, wystawianych po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu z wykonanej naprawy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 5.

- Należne wynagrodzenie Zamawiający zapłaci przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………….……………………………. prowadzony przez ……….……………………..

- Na fakturach Wykonawca umieści symbol i numer umowy.

- Za dzień płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem umowy

- Po podpisaniu umowy osobą ze strony Zamawiającego wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:

– Pan ………….. tel. (22) 694-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: …………………

- Po podpisaniu umowy nadzór nad jej prawidłową realizacją ze strony Wykonawcy sprawowany będzie przez:

– Pan/i ………………, tel. (…) …-…-…, tel. kom. …-…-…, e-mail: .………………..

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności pisemnego zawiadomienia drugiej strony i nie wymaga zawierania aneksu.

§ 7

Kary umowne

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu konserwacji w odniesieniu do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 20% raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 za każdy dzień opóźnienia w jego dotrzymaniu licząc od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin wykonania konserwacji;

- za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji sanitarnych ponad termin o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 – w wysokości 2% raty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy;

- za zwłokę w naprawie urządzeń i/lub instalacji sanitarnych ponad termin o którym mowa w § 8 ust. 3 – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia naprawy;

- z tytułu odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenie przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 20% – wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 z przysługującego mu wynagrodzenia.

- O ile kary umowne nie zostaną potrącone zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim, kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

- W wypadku nieprawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, instalacji i urządzeń.

§ 8

Gwarancja

- W zakresie realizowanych usług Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w następującym zakresie:

- na wykonane naprawy – ………… miesięcy.

- na zakupione i użyte do naprawy części zamienne – ………….miesięcy. Jeżeli gwarancja producenta części jest dłuższa wówczas Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie krótszy, niż ten na jaki udziela jej producent.

- Okresy gwarancji określone w ust. 1 biegną od daty podpisania przez Strony protokołu z wykonania napraw.

- W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania usterek w przypadku wadliwego działania naprawionych przez siebie urządzeń i/lub instalacji sanitarnych oraz przystąpienia do wymiany zamontowanej wadliwej części urządzeń i/lub instalacji sanitarnych niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 8 godzin od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

- Termin naprawy gwarancyjnej może ulec przesunięciu wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca po uprzednim wyznaczeniu mu przez Zamawiającego terminu na naprawę gwarancyjną nie przystąpi do jej wykonania Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia usterek innemu Wykonawcy i obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, a także naliczenia kary umownej.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.

§ 9

Odpowiedzialność Zamawiającego

- Zamawiający oświadcza, że nieruchomość, stanowiąca siedzibę Zamawiającego, stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Zamawiającego.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i materiały pozostawione przez Wykonawcę w miejscu wykonywania robót i poza nim.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wystąpieniu stanu zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z użytkowaniem urządzeń i instalacji sanitarnych.

- Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wszelkich zauważonych usterkach w szczególności mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i instalacji sanitarnych.

§ 10

Odpowiedzialność Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że znane są mu warunki techniczne, w jakich mają być wykonywane prace i nie zgłasza w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

- Powierzone usługi Wykonawca zobowiązany jest wykonywać profesjonalnie w zgodzie z przepisami właściwymi przedmiotowi umowy, zasadami wiedzy technicznej i w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Za szkody spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem swoich obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych niniejszą umową oraz właściwymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się do tego, że czynności wchodzące w zakres przedmiotu umowy wykonywać będą jedynie osoby, posiadające:

- aktualne uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.);

- aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania tego rodzaju pracy.

- Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z warunkami i drogami ewakuacji, ogłoszonej w przypadku wystąpienia sytuacji miejscowego zagrożenia.

- Wykonawca oświadcza, że został zapoznany z zasadami ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Legislacji. Oświadcza ponadto, że w przypadku uzyskania przez Wykonawcę dostępu do danych osobowych Zamawiającego, niezwłocznie zgłosi ten fakt Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie w miejscu wykonywania przedmiotu umowy przepisów bhp i ppoż. oraz właściwe zabezpieczenie realizowanych robót przed osobami trzecimi. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej osobom wykonującym umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkich innych procedur porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w miejscu wykonywania umowy w związku z prowadzonymi pracami. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych wypadków Wykonawcy (osób wykonujących umowę) i Zamawiającego oraz osób trzecich uprawnionych do przebywania w miejscu wykonywania umowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia Zamawiającego.

- Szkody, o których mowa w ust. 7, powinna/y być naprawione lub wyrównane w ciągu 24 godzin od momentu jej wyrządzenia/powstania.

§ 11

Poufność

- Wykonawca zachowa w tajemnicy, wszelkie informacje i/lub wiadomości, z którymi zapoznał się w związku z realizacją umowy, w szczególności dotyczące rozmieszczenia i konfiguracji infrastruktury techniczno-systemowej sieci oraz stosowanych zabezpieczeń oraz firm wykonujących usługi na rzecz Zamawiającego w czasie trwania umowy, jak również po jej ustaniu.

- Charakter poufny mają w szczególności informacje dotyczące Rządowego Centrum Legislacji.

- Obowiązek zachowania tajemnicy opisanej w ust. 1, nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych lub też informacji, które udzielone są na żądanie właściwych, uprawnionych do tego organów.

§ 12

Zmiana i odstąpienie od umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.

- Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanej w ust. 2 Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia odpowiednio do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, przy czym wysokość wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian, natomiast zmianie w drodze aneksu podlegać będzie wysokość wynagrodzenia brutto w ten sposób, że zostanie ona odpowiednio dostosowana do zmienionej stawki VAT.

- Zmiana umowy dotyczy zmiany wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, z wnioskiem o zmianę umowy, na zasadach określonych w ust. 3, może wystąpić także Zamawiający.

- Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku od towarów i usług.

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- Wykonawca okresowo zaprzestał wykonywania przedmiotu umowy, niezależnie od długości tego okresu;

- Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje umowy zgodnie z jej warunkami lub rażąco narusza zobowiązania umowne;

- Wykonawca powierzył wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej;

- Prawo odstąpienia może być wykonane najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę odstąpienia od umowy.

- Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy przez każdą ze stron umowy za uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).

- Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Do umowy dołączono załącznik, stanowiący jej integralną część:

Załącznik – Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA						ZAMAWIAJĄCY

………..………………	                                                     ……….…………………….0