**Załącznik nr 1** do rozeznania rynku **nr …/2017** – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa oraz wymiana wraz z konfiguracją, kompletów baterii do dwóch zasilaczy UPS marki APC Smart-UPS SURT6000RMXLI oraz kompletów baterii do dwóch modułów Battery Pack SURT192RMXLBP spełniających poniższe wymagania:

1. **Dostawa:**

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w obrębie siedziby Rządowego Centrum Legislacji przy al. J.Ch. Szucha 2/4 na swój koszt i ryzyko.

1. **Ogólne założenia dotyczące baterii:**

2.1 Baterie (zwane zamiennie akumulatorami) będące przedmiotem zamówienia mają być fabrycznie nowe, a pomiędzy datą produkcji a datą dostawy nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy.

2.2 Oferowane akumulatory muszą posiadać parametry fabrycznie nie gorsze niż podlegające wymianie. Muszą one zapewnić zachowanie dotychczasowych funkcji i parametrów technicznych posiadanych przez Zamawiającego zasilaczy UPS.

2.3 Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych akumulatorów z posiadanym przez Zamawiającego zasilaczami UPS oraz dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanych baterii (certyfikaty gwarancyjne, karty katalogowe)

1. **Parametry techniczne akumulatorów**

3.1 Oferowane przez Wykonawcę akumulatory muszą posiadać żywotność minimum 3 lat, co zostanie potwierdzone odpowiednim dokumentem (np. oświadczeniem producenta).

3.2 Pojemność znamionowa oferowanych baterii musi być nie niższa niż baterii zainstalowanych fabrycznie w zasilaczach UPS Zamawiającego.

3.3 Początkowy prąd ładowania akumulatorów musi być nie mniejszy niż zalecany przez producenta posiadanego przez Zamawiającego zasilaczach.

1. **Wymiana**

Wykonawca wymieni i skonfiguruje (w tym odpowiednio skalibruje) komplety baterii w urządzeniu Zamawiającego.

1. **Gwarancja:**
   1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę gwarancji w oparciu o gwarancję producenta urządzeń.
   2. Wykonawca zapewnia, że każda bateria jest wolna od wad materiałowych i produkcyjnych.
   3. Okres gwarancji na każdy komplet akumulatorów wynosi co najmniej **24 miesięcy** od dnia podpisania protokołu odbioru.
   4. Wykonawca udzieli co najmniej **6 miesięcznej** gwarancji na wykonaną usługę wymiany akumulatorów.
   5. Obsługa techniczna, naprawa lub wymiana części lub podzespołu świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800–1600, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
   6. Okres naprawy lub wymiany części lub podzespołu nie może być dłuższy niż **3 dni robocze** od momentu zgłoszenia.
   7. W przypadku, gdy części lub podzespoły potrzebne do dokonania naprawy lub wymiany nie są dostępne, okres naprawy lub wymiany wynosi do **10 dni roboczych**.
   8. Dokonanie naprawy lub wymiany wymaga adnotacji na piśmie w dokumencie gwarancyjnym lub w formie odrębnego dokumentu (np. protokołu naprawy lub wymiany).
   9. W przypadku naprawy lub wymiany części lub podzespołu, okres gwarancji w odniesieniu do tej części lub podzespołu ulega przedłużeniu o okres wykonywania naprawy lub wymiany.
   10. Czwarta awaria tej samej części lub podzespołu daje Zamawiającemu prawo nieodpłatnej wymiany kompletu baterii na nowy o nie gorszych parametrach technicznych.
   11. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne dostarczonych baterii.
   12. Wykonywanie obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę, nie może powodować utraty uprawnień wynikających z gwarancji producenta urządzenia,