**Załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy**

**Wykaz urządzeń instalacji SAP zainstalowanych w budynku**

# Rządowego Centrum Legislacji przy Al. J. Ch. Szucha 2/4

W siedzibie Zamawiającego system sygnalizacji pożarowej oparty jest o następujące urządzenia:

Sygnalizatory pożaru : typ elem. szt. ilość

* jonizacyjne czujki dymu 2300 szt. 304
* optyczne czujki dymu 2304 szt. 105
* rczne ostrzegacze poarowe 2333 szt. 29
* czujki temperatury 2330 szt. 6
* izolator zwarć 2370 szt. 57
* wskaźniki zadziałania czujki 2270 szt. 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM szt. 603**

Urządzenia :

* centrala EBL 512 G3 5000PRTPL **szt. 1**

z drukarką 5000PRN

* centrala EBL 512 G3 5001PL **szt. 1**

bez płyty czołowej

* moduły wejścia / wyjścia 3361P 3361PL **szt. 4**
* akumulator bezobsługowy 12V/40Ah SP-12-40 **szt. 4**

Centrala nadzoruje 4 pętle komunikacyjne, do których można podłączyć 512 elementów adresowalnych. Posiada panel prezentacyjny z wyświetlaczem alfanumerycznym, na którym wyświetlane są wszystkie alarmy (pożarowy, techniczny i uszkodzeniowy) z podaniem numeru strefy, adresu w strefie, czasu i opisu zdarzenia. Wszystkie elementy SAP posiadają certyfikaty CNBOP i świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż.