**Załącznik nr 1** do Istotnych postanowień umowy – Wykaz urządzeń instalacji SAP

1. W siedzibie Rządowego Centrum Legislacji system sygnalizacji pożarowej oparty jest o następujące urządzenia:

Sygnalizatory pożaru : typ elem. szt. ilość

* jonizacyjne czujki dymu 2300 szt. 304
* optyczne czujki dymu 2304 szt. 105
* rczne ostrzegacze poarowe 2333 szt. 29
* czujki temperatury 2330 szt. 6
* izolator zwarć 2370 szt. 57
* wskaźniki zadziałania czujki 2270 szt. 102

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAZEM szt. 603**

Urządzenia :

* centrala EBL 512 G3 5000PRTPL szt. 1

z drukarką 5000PRN

* centrala EBL 512 G3 5001PL szt. 1

bez płyty czołowej

* moduły wejścia / wyjścia 3361P 3361PL szt. 4
* akumulator bezobsługowy 12V/40Ah SP-12-40 szt. 4

1. Centrala nadzoruje 4 pętle komunikacyjne, do których można podłączyć 512 elementów adresowalnych.
2. Posiada panel prezentacyjny z wyświetlaczem alfanumerycznym, na którym wyświetlane są wszystkie alarmy (pożarowy, techniczny i uszkodzeniowy) z podaniem numeru strefy, adresu w strefie, czasu i opisu zdarzenia.
3. Wszystkie elementy SAP posiadają certyfikaty CNBOP i świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie ppoż.